## БЛАНК_ОЛ
ООО ТПК "Энерго-Комплекс"
№ Договора:
Опросный лист №: |  | Дата Договора:
Дата готовности:
Изделие: |  |  |  | Кол-во,шт:
Исполнене подстации |  | Незалитые поля заполняются ЗАКАЗЧИКОМ | Примечания
Конструкция КТП | стационарная
передвижная
тупиковая
проходная
мачтовая
2Х-столбовая
столбовая
2-х трансформаторная
Мощность КТП, кВа
Исполнения ввода ВН | воздушная
кабельная
Вывод на стороне НН | воздушная
кабельная
Напряжение,КВ | 6 или 10
Комплектация ВВ ввода
Разрядник | РВО ( 6 или 10 )
ОПН
Разъединитель ВН | РЛНД
РВЗ
ВНАП
ВНР
Трансформатор | ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ.
Комплектация НВ отсека
Вводное устройство | Автомат. выключатель ВА
разъединитель РЕ-19
РЦ
ВР
Разрядник | ОПН
РВН
Счетчик учета эл.энергии | активный
реактивный
Приборы контроля | вольтметр
амперметр
Уличное освещение:
Отходящие линии
Ток отход. Линий,А
Note on B5: zavod: Ввести номер Опросного Листа в формате: 00/000 без пробелов!
Note on B6: zavod: Ввести Дату готовности по О.Л. В формате: 11.11.11
Note on B7: zavod: ВНЕСТИ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ФОРМАТЕ: ХХХХ-ХХХпробелХХХ/ХХ/Х,ХХ
Note on C18: zavod: При воздушном вводе ВН указать "ДА"
Note on C19: zavod: При кабельном вводе ВН указать "ДА"
Note on C20: zavod: При воздушном выводе НН указать "ДА"
Note on D46: zavod: В столбце "D" ввести величину тока в А по каждой отходящей линии.
Note on C30: zavod: Указать тип трансформатора и его особенности.
Note on C40: zavod: Ввести "ДА", если есть в схеме.
Note on B42: zavod: Ввести "ДА",если присутствует в схеме.
Note on C43: zavod: Ввести "ДА",если указаны в схеме.
Note on C44: zavod: Ввести "ДА",если указаны в схеме.
Note on C46: zavod: Ввести величину тока каждой из отходящих линий.
Note on C41: zavod: Ввести "ДА", если есть в схеме.